# 附件3

| - 惠州市中医医院部分电梯配件更换项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 故障梯号 | - 更换内容 | - 现有电梯型号、参数 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 小计（元） | - 备注 |
| - 1 | - 3号4号扶梯 | - 扶手带 | - 产品名称：Kindmover-V,扶手带型号：T77 | - 96 | - 米 |  |  |  |
| - 2 | - 3号电梯 | - 主钢丝绳 | - 曳引式客梯，停站层数：11层；8*9S+NF-8mm，提升高度：45.95米 | - 735.2 | - 米 |  |  |  |
| - 3 | - 4号电梯 | - 风扇 | - 曳引式客梯，风扇型号：FB-9B | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 4 | - 10号电梯 | - 光幕安全触板 | - 曳引式客梯，CV320A二合一光幕 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 5 | - 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计： (元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注：报价视为已包含电梯更换电梯配件费用及进行培训辅导、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |